## PRESUPUESTO
FEDERACION COMINICANA DE FUTBOL
(FEDOFUTBOL), REPUBLICA DOMINICANA
LISTADO DE PARTIDAS Y CANTIDADES
FEDOFUTBOL-CP-2021-0001
REMODELACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DOMINICANA DE FUTBOL (FEDOFUTBOL), SANTO DOMINGO. REPUBLICA DOMINICANA
| NO. | DESCRIPCION | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
| 1 | LIMPIEZA GENERAL
| 1.001 | Limpieza del Area | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 1.002 | Bote de Escombros | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL PRELIMINAR RD$ |  |  |  | 0
| 2 | RECONOCIMIENTO DEL SOLAR
| 2.001 | Replanteo General | 930.56 | M2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL RECONOCIMIENTO DE SOLAR RD$ |  |  |  | 0
| 3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 3.001 | Excavación de Zapatas Aisladas de Columnas, h=1.00mts | 28.21 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.002 | Excavación de Zapatas de Muro Block 8pulg, h=1.00mts | 12.024 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.003 | Excavación de Zapatas de Muro Foam 10cms, h=1.00mts | 38.7765 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.004 | Excavación de Zapatas de Muro Foam 15 cms, h=1.00mts | 48.0915 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.005 | Excavación de Zapatas de Muro Foam 20 cms, h=1.00mts | 20.034 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.006 | Excavaciòn Losa de Fundaciòn, h=1.00mts | 35.45 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.007 | Bote de Material Sobrante (E=1.30) | 237.3618 | M3 | 0 | 0 | 0
| 3.008 | Relleno y compactación de material, h=1.00mts | 202.006 | M3 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA RD$ |  |  |  | 0
| 4 | HORMIGÒN ARMADO PRIMER NIVEL
| 4.001 | Platea. F´c=210kg/cm2, f´y= 4200kg/cm2, Secciòn 4.95m x 7.17m, h= 0.20m , Ø3/8´´@0.15mts A.D.(inf.) y Ø1/2´´@0.15mts A.D.(Sup.) | 11.188 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.002 | Zapata de Columnas Z1. F´c= 210kg/cm2, f´y= 4200kg/cm2 Secciòn 1.20m x 1.70m, h= 0.60m, Ø1/2´´@0.10m A.D.(inf.) y Ø3/8´´@0.15m A.D.(Sup.) | 7.344 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.003 | Zapata de Columnas Z2. F´c= 210kg/cm2, f´y= 4200kg/cm2 Secciòn 3.20m x 1.40m, h= 0.60m, Ø1/2´´@0.10m A.D(inf.) y Ø3/8´´@0.15m A.D.(sup.) | 10.752 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.004 | Zapata de Columnas Z3. F´c=210kg/cm2, f´y= 4200kg/cm2 Secciòn 1.60m x 1.60m, h= 0.60m, Ø1/2´´@0.10m A.D(inf.) y Ø3/8´´@0.15m A.D(sup.) | 3.328 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.005 | Zapata de Columnas Z4. f´c= 210kg/cm2, f´y= 4200kg/cm2, Secciòn 2.00m x 2.00m, h= 0.60m, Ø1/2@0.10 A.D(inf) y Ø3/8@0.15m A.D(sup.) | 6.4 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.006 | Zapata de Muro 60cms | 4.1875 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.007 | Columnas Rectangular C1. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.20m x 0.20m, 4Ø1/2´´, Est.Ø3/8´´@0.15m | 0.67 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.008 | Columnas Rectangular C2. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.15m x 0.30m, 6Ø1/2´´, Est.Ø3/8´´@0.15m | 1.206 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.009 | Columnas Rectangular C3. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.10m x 0.40m, 6Ø1/2´´, Grapas Ø3/8´´@0.15m | 2.278 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.01 | Columnas Rectangular C4. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.50m, 12Ø1/2´´, Est.Ø3/8´´@0.15m | 3.915 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.011 | Columnas Rectangular C5. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.45m x 0.45m, 12Ø3/4´´, Est.Ø3/8´´@0.15m | 2.1315 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.012 | Columnas Rectangular M1.F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn irregular, 16Ø3/4´´, Est.Ø3/8´´@0.15m | 3.393 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.013 | Hormigón de Viga de Amarre b.n.p. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.20m x 0.20m, 4Ø3/8´´, Est.Ø3/8´´@0.20m | 1.3756 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.014 | Hormigón de Viga de Amarre (20x20).F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.20m x 0.20m, 4Ø1/2´´, Est.Ø3/8´´@0.20m | 1.3756 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.015 | Dinteles (L=18,69 Ml). F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.20m x 0.40, 4Ø1/2´´, Est.Ø3/8´´@0.20m | 1.57 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.016 | Hormigón Portico X1. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.80m, 5Ø3/4´´(inf.) y 3Ø3/4´´(sup.), alma 4Ø1/2´´ , Est.Ø3/8´´@0.06m, Est.Ø3/8´´@0.20m y Est.Ø3/8´´@0.06m | 2.388 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.017 | Hormigón Portico X2. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.50m, 7Ø1/2´´(inf.) y 6Ø1/2´´(sup.), h/2= 2Ø3/8´´ , Est.Ø3/8´´@0.06m, Est.Ø3/8´´@0.20m y Est.Ø3/8´´@0.06m | 1.569 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.018 | Hormigón Portico X3. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.60m, 4Ø3/4´´(inf.) y 4Ø3/4´´(sup.), h/2= 2Ø3/8´´ , Est.Ø3/8´´@0.15m | 1.638 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.019 | Hormigón Portico Y1. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.50m, 7Ø1/2´´(inf.) y 4Ø1/2´´(sup.), h/2= 2Ø3/8´´ , Est.Ø3/8´´@0.06m | 1.74 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.02 | Hormigón Portico Y2. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, Secciòn 0.30m x 0.50m, 4Ø3/4´´(inf.)+ 1Ø3/8´´ y 2Ø3/4´´(sup.), h/2= 2Ø3/8´´,3Ø1/2´´+ 3Ø1/2´´ extremos Est.Ø3/8´´@0.06m | 3.75 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.021 | Losa Aligerada. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, h= 0.20m, malla electrosoldada D2.3*D2.3*0.10x0.10, nervios 3Ø3/8´´(Asx) y 3Ø1/2´´(Asy) | 14.691 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.022 | Losa de Techo en Vuelo. F´c=210kg/cm2, F´y=4200kg/cm2, h= 0.20m, Ø3/8´´@0.25m(Temp), Adic. Ø3/8´´@0.20m | 1.512 | M3 | 0 | 0 | 0
| 4.023 | Losa de Piso, Chapapote | 15.15 | M3 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL HORMIGON ARMADO 1ER NIVEL RD$ |  |  |  | 0
| 5 | MUROS DE FOAM
| 5.001 | Muros de Foam de 0.10 mt | 223.177 | M2 | 0 | 0 | 0
| 5.002 | Muros de Foam de 0.15 mt | 316.307 | M2 | 0 | 0 | 0
| 5.003 | Muros de Foam de 0.20 mt | 100.3325 | M2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL MUROS DE FOAM RD$ |  |  |  | 0
| 6 | EMPAÑETE
| 6.001 | Careteo | 1379.003 | M2 | 0 | 0 | 0
| 6.002 | Empañete Maestrado Interior/ Exterior de Muros | 1279.633 | M2 | 0 | 0 | 0
| 6.003 | Empañete de Techo | 99.37 | M2 | 0 | 0 | 0
| 6.004 | Mocheta Interiores/Exteriores | 64.9875 | M2 | 0 | 0 | 0
| 6.005 | Cantos Interiores/Exteriores | 433.25 | ML | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL EMPAÑETE RD$ |  |  |  | 0
| 7 | PISOS
| 7.001 | Porcelanato alta resistencia español Bellagio Perla gris brilloso o similar 0.60x0.60 m2 en piso general | 660.38 | M2 | 0 | 0 | 0
| 7.002 | Porcelanato rústico español Zen gris 0.60x0.60 m2 en pisos de Baños | 184.68 | M2 | 0 | 0 | 0
| 7.003 | Zócalos de porcelanato alta resistencia español Bellagio Perla gris brilloso o similar 0.60x0.10 m2 | 617.06 | ML | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL PISOS RD$ |  |  |  | 0
| 8 | REVESTIMIENTO
| 8.001 | Ceràmica española Norwich gris mate o similar 0.30x0.60 m2 con franja de cerámica española, o brasileña, Pasta blanca brillosa 0.30x0.60 m2 en paredes de Baños | 226.21 | M2 | 0 | 0 | 0
| 8.002 | Ceràmica española Norwich gris mate o similar 0.30x0.60 m2 con franja de cerámica española Pasta blanca brillosa 0.30x0.60 m2 en paredes de B | 402.39 | M2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL REVESTIMIENTO RD$ |  |  |  | 0
| 9 | TERMINACIÒN DE TECHO
| 9.001 | Fino Techo Plano con mortero 1:3 | 118.64 | M2 | 0 | 0 | 0
| 9.002 | Zabaletas con mortero 1:3 | 61.59 | ML | 0 | 0 | 0
| 9.003 | Impermeabilizantes de Techo con lona de 4 mm | 118.64 | M2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL TERMINACION DE TECHO RD$ |  |  |  | 0
| 10 | INSTALACIÒN SANITARIA
| 10.001 | Replanteo General Infraestructura Hidráulica | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.002 | Ranura y Terminación en Muros Existentes para tuberías (Polipropileno Termofusionado para Agua Fria y Caliente) - Tuberìas Colgantes (PN16 y PN 20) | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.003 | Tubería de 110 mm (4") PPR-PN16 para agua fria | 26.81 | M | 0 | 0 | 0
| 10.004 | Tubería de 90 mm (3") PPR-PN16 para agua fria | 23.75 | M | 0 | 0 | 0
| 10.005 | Tubería de 63 mm (2") PPR-PN16 para agua fria | 30.79 | M | 0 | 0 | 0
| 10.006 | Tubería de 50 mm (1-1/2") PPR-PN16 para agua fria | 80.1 | M | 0 | 0 | 0
| 10.007 | Tubería de 40 mm (1-1/4") PPR-PN16 para agua fria | 28.1 | M | 0 | 0 | 0
| 10.008 | Tubería de 63 mm (2") PPR-PN20 para agua caliente | 46.01 | M | 0 | 0 | 0
| 10.009 | Tubería de 50 mm (1-1/2") PPR-PN20 para agua caliente | 39.89 | M | 0 | 0 | 0
| 10.01 | Tubería de 40 mm (1-1/4") PPR-PN20 para agua caliente | 45.53 | M | 0 | 0 | 0
| 10.011 | Tubería de 32 mm (1") PPR-PN20 para agua fría y caliente | 140.26 | M | 0 | 0 | 0
| 10.012 | Tubería de 25 mm (3/4") PPR-PN20 para agua fría y caliente | 230.79 | M | 0 | 0 | 0
| 10.013 | Tubería de 20 mm (1/2") PPR-PN20 para agua fría y caliente | 150.98 | M | 0 | 0 | 0
| 10.014 | Suministro de Válvulas de Paso, Piezas PP, Materiales Menores, Soportación y Mano de Obra en salidas de servicio | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.015 | Set Derivacion Acometidas-Derivación Manifold de Servicio AFS-Batería Duchas y Lavamanos Vestidor 1,2,4 | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.016 | Set Derivacion Acometida-Derivación Manifold de Servicio. AFS-Batería Inodoros, Duchas y Lavamanos vestidor 5 | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.017 | Set Derivacion Acometida-Derivación Manifold de Servicio. ACS-Batería Duchas y Lavamanos Vestidor 1,2,4 | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.018 | Set Derivacion Acometida-Derivación Manifold de Servicio. ACS-Batería Inodoros, Duchas y Lavamanos Vestidor 5 | 1 | UD | 0 | 0 | 0
SET Columnas de Suministros desde Sótano
| 10.019 | Incluye: suministro de piezas PP, materiales menores, soportación y mano de obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.02 | Columna de 110 mm (4") PPR-PN16 para agua fria-3.50 m | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.021 | Columna de 63 mm (2") PPR-PN16 para agua fria-3.50 m | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.022 | Columna de 63 mm (2") PPR-PN20 para agua caliente-3.50 m | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.023 | Columna de 40 mm (1-1/4") PPR-PN20 para retorno agua caliente- 3.50 m | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.024 | Columna de 32 mm (1") PPR-PN20 para retorno agua caliente-3.50 m | 1 | UD | 0 | 0 | 0
Salidas, Suministro piezas, codo-salida de bronce-PP, materiales menores y mano de obra
| 10.025 | Salidas de agua fria o caliente 20 mm PP PN-20 (lavamanos e Inodoros tanque) | 71 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.026 | Salidas de agua fria o caliente 25 mm PP PN-20 (duchas) (fregadero)(lavadora) y dos calentadores de paso | 81 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.027 | Salidas de agua fria 32 mm PP PN-20 (Urinales) | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.028 | Salidas de agua fria 40 mm PP PN-16 (Inodoros fluxómetros) | 20 | UD | 0 | 0 | 0
Suministro de piezas de distribución interna de baterías de aparatos y de banos individuales, cocina, lavado, PPR PN 20 hasta punto de interconexion con el límite de la salida.
| 10.029 | Tee de 110 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.03 | Tee de 90 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.031 | Tee de 63 mm | 63 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.032 | Tee de 50 mm | 55 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.033 | Tee de 40 mm | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.034 | Tee de 32 mm | 51 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.035 | Tee de 25 mm | 25 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.036 | Codo 110 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.037 | Codo 90 mm | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.038 | Codo 63 mm | 11 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.039 | Codo 50 mm | 31 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.04 | Codo 40 mm | 7 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.041 | Codo 32 mm | 48 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.042 | Codo 25 mm | 24 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.043 | Codo 20 mm | 55 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.044 | Reduccion de 110 mm x 90 mm | 7 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.045 | Reduccion de 90 mm x 63 mm | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.046 | Reduccion de 90 mm x 40 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.047 | Reduccion de 63 mm x 50 mm | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.048 | Reduccion de 63 mm x 40 mm | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.049 | Reduccion de 63 mm x 32 mm | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.05 | Reduccion de 63 mm x 25 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.051 | Reduccion de 50 mm x 40 mm | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.052 | Reduccion de 50 mm x 32 mm | 11 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.053 | Reduccion de 50 mm x 25 mm | 40 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.054 | Reduccion de 40 mm x 32 mm | 17 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.055 | Reduccion de 40 mm x 25 mm | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.056 | Reduccion de 40 mm x 20 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.057 | Reduccion de 32 mm x 25 mm | 41 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.058 | Reduccion de 32 mm x 20 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.059 | Reduccion de 25 mm x 20 mm | 37 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.06 | Válvula de 1", PPR , doble unión derivación hacia enfermería | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.061 | Válvula de 1-1/2", PPR, doble unión, para agua fria derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.062 | Válvula de 1", PPR, doble unión, para agua caliente derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.063 | Válvula de 1/2", PPR, doble unión, para retorno agua caliente derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.064 | Válvula de 3", bronce, con adaptadores de bronce-PPR 90 X 3", para derivación hacia batería inodoros vestuarios 1-2-3 | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.065 | Válvula de 3/4", PPR , doble unión, para derivación hacia cocina | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.066 | Válvula de 1/2", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.067 | Válvula de 3/4", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.068 | Válvula de 1", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 3 | UD | 0 | 0 | 0
Colocacion de Piezas de la Red de Distribución.
Incluye: Aprovisionamiento de andamios, equipos de apoyo para instalación y prueba; material de cambio para reposición de fallas durante el proceso, integración a la soportación de la tubería y cuales quiera elementos de restricción especial requeridos para el adecuado funcionamiento hidrodinámico del sistema.
| 10.069 | Tee de 110 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.07 | Tee de 90 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.071 | Tee de 63 mm | 63 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.072 | Tee de 50 mm | 55 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.073 | Tee de 40 mm | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.074 | Tee de 32 mm | 51 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.075 | Tee de 25 mm | 25 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.076 | Codo 110 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.077 | Codo 90 mm | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.078 | Codo 63 mm | 11 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.079 | Codo 50 mm | 31 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.08 | Codo 40 mm | 7 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.081 | Codo 32 mm | 48 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.082 | Codo 25 mm | 24 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.083 | Codo 20 mm | 55 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.084 | Reduccion de 110 mm x 90 mm | 7 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.085 | Reduccion de 90 mm x 63 mm | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.086 | Reduccion de 90 mm x 40 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.087 | Reduccion de 63 mm x 50 mm | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.088 | Reduccion de 63 mm x 40 mm | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.089 | Reduccion de 63 mm x 32 mm | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.09 | Reduccion de 63 mm x 25 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.091 | Reduccion de 50 mm x 40 mm | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.092 | Reduccion de 50 mm x 32 mm | 11 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.093 | Reduccion de 50 mm x 25 mm | 40 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.094 | Reduccion de 40 mm x 32 mm | 17 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.095 | Reduccion de 40 mm x 25 mm | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.096 | Reduccion de 40 mm x 20 mm | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.097 | Reduccion de 32 mm x 25 mm | 41 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.098 | Reduccion de 32 mm x 20 mm | 15 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.099 | Reduccion de 25 mm x 20 mm | 37 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.1 | Válvula de 1", PPR , doble unión derivación hacia enfermería | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.101 | Válvula de 1-1/2", PPR, doble unión, para agua fria derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.102 | Válvula de 1", PPR, doble unión, para agua caliente derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.103 | Válvula de 1/2", PPR, doble unión, para retorno agua caliente derivación hacia vestidores árbitros, front desk y oficina Pres-sec | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.104 | Válvula de 3", bronce, con adaptadores de bronce-PPR 90 X 3", para derivación hacia batería inodoros vestuarios 1-2-3 | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.105 | Válvula de 3/4", PPR , doble unión, para derivación hacia cocina | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.106 | Válvula de 1/2", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.107 | Válvula de 3/4", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.108 | Válvula de 1", PPR, doble unión, para retorno agua fría/caliente derivación hacia aparatos en baños individuales. | 3 | UD | 0 | 0 | 0
Miscelaneos
| 10.109 | Manifold de succión de 6" x 2 m de longitud, construido en PVC SCH 40, con 5 derivaciones de 3", platilladas en PVC SCH 80 (2 hacia cisterna y 3 hacia equipo de bombeo); Ambos extremos con platillos ciegos en 6". Este es el colector dondse se conectarán las succiones del equipo de bombeo del sistema de presión constante. El colector estará debidadmente soportado en dados de hormigón, | 1 | M | 0 | 0 | 0
| 10.11 | Manifold de descarga de 6" x 2 m de longitud, construido en HN SCH 40, con 3 derivaciones de 3", platilladas en HN SCH 40 direccionadas hacia abajo; 2 derivaciones platilladas de 4" hacia el frente, una derivación platillada de 3" hacia el frente; y una derivación platillada de 2" hacia el frente de descarga a los distribuidores de red. Ambos extremos con platillos ciegos de 6". y salida de drenaje direccionada hacia abajo con válvula de 1". , debidamente soportado con estructura metálica arriostrada a la pared o al piso. | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.111 | Manifold de suministro para agua caliente de 3" x 1.20 m de longitud, construido en CPVC SCH 80, con 2 derivaciones de 2" para empalmar tuberías de distribución general, platilladas en CPVC SCH 80 direccionadas en el plano horizontal; 2 derivaciones platilladas de 2" en plano horizontal, a 180 grados con las de suministro hacia redes,. Ambos extremos con platillos ciegos de 3". y salida de drenaje direccionada hacia abajo con válvula de 1". , debidadmente soportado en dados de hormigón o estructura metálica arriostrada a la pared o al piso. | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.112 | Equipo de Bombeo (TRIPLEX) con bombas centrífugas horizontales de 15 Hp ( cada bomba con capacidad para 200 GPM y una carga hidráulica de 135 pies), succión y descarga de 2" incluye , valvulas de corte, válvulas checks horizontal, manómetros, Unión universal de desconectivo, junta flexible antivibratoria y piezas especiales.(Panel electrico de control con elementos de protección, variador de frecuencia e interconexión a flotas de bajo nivel para el almacenamiento). | 1 | SET | 0 | 0 | 0
| 10.113 | Sistema de producción de agua caliente compuesto por 3 calentadores en lía de 32 LPM cada uno, alimentados por combustible GLP, DOS (2) tanques de almacenamiento de agua caliente fabricados localmente en acero inoxidable, aisalado, conforme a detalles de plano, panel de control electrónico para activar-desactivar proceso de calentamiento, bombas de recirculación, valvulería, cheques, valvulas solenoides, piezas y tuberías de interconexión, válvula de seguridad, drenaje, termostatos, sensores termostáticos para conexionado de panel y solenoides y purgadores de aire.. Salidas adicionales de 2" para incorporar un sistema de producción de agua a partir de paneles solares. | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.114 | Energización del panel e interconexión de las bombas. | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.115 | By-pass entre distribuidor de 4" de inodoros y distribuidor de duchas en vestidores 1-2-3 | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.116 | Pruebas hidrostáticas particulares y generales | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.117 | Limpieza final intervención hidráulica | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL Y CONDENSADORES A/A
PRELIMINARES
| 10.118 | Replanteo General del Proyecto de infraestructura interior y exterior | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.119 | Ayuda de Albañilería (pasantes, ranuraciones, similares) | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de tuberías PVC para drenaje sanitario.
| 10.12 | de 6" PVC SDR 41union cementada | 28.25 | M | 0 | 0 | 0
| 10.121 | de 4" PVC SDR 32.5 union cementada | 141.96 | M | 0 | 0 | 0
| 10.122 | de 3" PVC SDR 32.5 union cementada | 133.75 | M | 0 | 0 | 0
| 10.123 | de 2" PVC SDR 32.5 union cementada | 65.92 | M | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de colectores desde Colector final hasta red exterior
| 10.124 | Agua Residual baterías principales de 6" , 3 m , incluye substitución tramo de 4" existente | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.125 | Agua Residual área de enfermería, de 4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.126 | Agua de lavado , de 4" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.127 | Agua Residual baños presidencia y secretaría, de 4" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
Suministro y colocación de columnas residuales y ventilaciones
| 10.128 | Bajante de agua grasa cocina-de 3" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.129 | Columna ventilación 3" baño oficinas presidencia y secretaría | 1 | UD | 0 | 0 | 0
Entronques de sub-colectores a columnas en las diferentes plantas
| 10.13 | Aguas grasas-de 3" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.131 | Residuales ventilaciones-de 3" | 5 | UD | 0 | 0 | 0
Recolección interna de baterías y baños independientes, piezas que no están contenidas en las salidas ni en el análisis de los aparatos. Suministro, piezas, materiales menores y mano de obra.
| 10.132 | Piezas drenaje muñecos drenaje de baterías y baños independientes | 1 | SET | 0 | 0 | 0
Salidas de drenaje de aparatos y desagües. Incluye: suministro de tuberias y piezas de PVC, cemento solvente para PVC, ranurado y sellado de paredes, materiales menores y mano de obra.
| 10.133 | Salida drenaje 2" ( incluyeDP y lavadora) | 64 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.134 | Salida drenaje 4" para inodoros y rejillas lineales de baterías de ducha | 48 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.135 | Trampas de grasa ( 1.10 X 1.65 X 1.20) | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.136 | Registros sanitarios ( 0.90 X 0.90 X 0.75) | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.137 | Interconexionado interno de trampas de grasa | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.138 | Interconexión a registro y trampa de grasa (interconexión simple) | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.139 | Prueba de estanquidad particular y general | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.14 | Limpieza final componentes hidrosanitarios. | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
APARATOS SANITARIOS. Suministro e Instalacion de Aparatos Sanitarios, Incluye: Mano de obra y todas las piezas para su instalación
| 10.141 | Instalación Inodoro de tanque, blanco, elongado de descarga de piso. | 11 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.142 | Instalación Inodoro fluxómetro blanco, de descarga de piso. | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.143 | Instalación Lavamanos empotrado blanco (Ver ficha en Plano) | 29 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.144 | Instalación de ducha con precio max con Mezcladora para ducha | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.145 | Instalación de ducha con precio max con Mezcladora para ducha | 32 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.146 | Instalación Fregadero doble y Mezcladora para fregadero (Ver ficha en Plano) | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.147 | Instalación de vertedero con su llave (incluye llave) | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.148 | Instalación calentaror eléctrico en linea de 10 LPM (Ver ficha en Plano) | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.149 | Instalación calentaror eléctrico en linea de 12 lts | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.15 | Suministro e instalación de calentador de línea de 12 LPM, a gas, con sus llaves de entrada y saldia en 3/4", totalmente soportado y probado | 1 | SET | 0 | 0 | 0
| 10.151 | Suministro e instalación de calentador de línea de 10 LPM, a gas, con sus llaves de entrada y saldia en 3/4", totalmente soportado y probado | 1 | SET | 0 | 0 | 0
SUMINISTRO DE GAS. Suministro e instalación de de red de conducción de gas desde el depósito hasta los calentadores en tubería de HN scha 40 pintada con óxido rojo y pintura de protección amarilla para gas en el exterior Incluye: mano de obra y todas las piezas para su instalacion
| 10.152 | Lote instalación de gas (dist max acometida 70 m) | 1 | SET | 0 | 0 | 0
| 10.153 | Salidas para gas | 3 | UD | 0 | 0 | 0
Miscelaneos
| 10.154 | Excavación, Bote y Relleno para arrastres de tubería | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.155 | Lavamanos. Incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado(incluye instalación de mezcladora monomando). | 29 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.156 | Mueble de Lavamanos con Espejo. | 56.94 | PIE | 0 | 0 | 0
| 10.157 | Duchas. Incluye, piezas y accesorios para conexión drenaje. Totalmente instalado y probado. | 37 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.158 | Urinarios. Incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado probado. | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.159 | Vertedero | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.16 | Ventilación 2" | 29 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.161 | Desagues de Piso en Acero Inoxidable | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.162 | Cámara de Inspección | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.163 | Salidas de Gas Propano | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.164 | Salida de Lavadora | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 10.165 | Red de Distribución de Tuberìas | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.166 | Red de Desagues Sanitarios | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 10.167 | Bajantes Pluviales de 4" | 4 | UD | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS RD$ |  |  |  | 0
| 11 | INSTALACIONES ELÈCTRICA
Sistema de Deteccion de Incendio Poryecto Modernizacion y Adecuación. Equipos y Cables
| 11.0001 | FireWarden-100X-2 - Addressable fire alarm control panel. | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0002 | Intelligent Addressable Photo detector; with FlashScan; White NOTIFIER | 46 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0003 | White, 6” base, standard flanged low-profile mounting base NOTIFIER | 46 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0004 | Modulo de Monitoreo Inteligente. Notifier | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0005 | Pulsador Manual Direccionado Marca Notifier | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0006 | Sirena Incendio con Luz, pared. NOTIFIER | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0007 | Cable 18/2 para sistema de incendio rojo | 6200 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0008 | Materiales de terminacion | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0009 | Mano de obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Canalizacion de Salidas de Incendio
| 11.001 | Instalacion de Panel De Alarma | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0011 | Salida anunciador remoto | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0012 | Salida Detector de Humo | 46 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0013 | Salida Modulo Inteligente | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0014 | Salida Para Pulsador manual | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0015 | Salida Para Sirena Interior | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0016 | Materiales de terminacion ( Identificadores, Rotulacion Marcadores Etc.) | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0017 | GE Circuit Breaker, Spectra Enclosed, SKHHTJ7AAFCCXXX4, con Breaker molded case SKHH36AT225 SKH 3P 600V 225A, 14KIAC, 1 Installed | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0018 | Materiales Menores | 2 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0019 | Mano de Obra | 2 | P.A. | 0 | 0 | 0
Panel Board
| 11.002 | GE AD Lighting A-Series Panelboard, , 1 Section(s) NEMA 1 Enclosure, 225 Amps, 3 Phase 4 Wire 208Y/120V, 50/60 Hz, Minimum Interrupt Rating: 14kA Fully Rated, Incoming Feed: Bottom, Surface Mounted, 30 Circuits, UL67 Certified, Height: 76.5 Inches; Width: 20 Inches; Depth: 5.75 Inches, 1 400 Amps Main Lugs, 1-lug/phase 1-c | 1 | UD | 0 | 0 | 0
A) 2 Breakers Device 100 Amps 3 Poles THED4.
B) 3 Breakers Device 100 Amps 3 Poles THED6.
C) 1 Breaker Device 80 Amps 3 Poles FBVTE.
D) 2 Breakers Device 60 Amps 3 Poles FBVTE.
E) 1 Breaker Device 40 Amps 3 Poles THED6.
| 11.0021 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0022 | Mano de Obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Panel LOAD CENTER 208Y/120V
| 11.0023 | GE Load Center TL18415C, con Breakers molded case THQL, MLO 150A, 208Y/120V, | 1 | UD | 0 | 0 | 0
3Ø, 4W, Neutral Bus, Ground Bus, 18 Poles, 22kAIC fully rated, Top Feed,
Surface Mounted, NEMA 1, y los siguientes UL Breakers :
A) Cinco 20/1 Amp,
B) Dos 20/2 Amp,
C) Dos 20/3 Amp
| 11.0024 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0025 | Mano de Obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0026 | GE Load Center TL18415C, con Breakers molded case THQL, MLO 150A, 208Y/120V, | 1 | UD | 0 | 0 | 0
3Ø, 4W, Neutral Bus, Ground Bus, 18 Poles, 22kAIC fully rated, Top Feed,
Surface Mounted, NEMA 1, y los siguientes UL Breakers :
A) Cinco 20/1 Amp,
B) Dos 20/2 Amp,
C) Dos 60/3 Amp
| 11.0027 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0028 | Mano de Obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0029 | GE Load Center TL30420C, con Breakers molded case THQL, MLO 200A, 208Y/120V, | 1 | UD | 0 | 0 | 0
3Ø, 4W, Neutral Bus, Ground Bus, 42 Poles, 22kAIC fully rated, Top Feed,
Surface Mounted, NEMA 1, y los siguientes UL Breakers :
A) Tres 20/2 Amp,
B) Dieciocho 20/1 Amp,
C) Dos 60/3 Amp
| 11.003 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0031 | Mano de Obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0032 | UPS de 15 KVA 208 /208 1 F EATON 16 min autonomia | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0033 | Bypass de 60A/2 nema 1 | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0034 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0035 | Mano de Obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0036 | Transformador seco de 75 KVA 480V /120-208V | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0037 | Materiales Menores | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
| 11.0038 | Mano de Obra de Instalacion | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Alimentadores Electricos
| 11.0039 | Alimentador A-01 desde el secundario del transformador TR-01 a Enclosed Breaker ECBT-01, formado por 3 conductores No. 4/0 AWG, CU, THWN + 1 conductores No. 2/0 AWG, CU, THWN, NEUTRO + 1 conductores No. 1/0 AWG, CU, THWN, GND + 1-3"Ø EMT, PVC. | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.004 | Conductor #1/0 THWN-2 | 60 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0041 | Conductor #1/0 THWN-3 | 20 | ML | 0 | 0
| 11.0042 | Conductor 1/0 THWN-2 | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0043 | Terminal de Compresion doble ojo #1/0 Burndy o Similar | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0044 | Terminal de Compresion doble ojo #1/0 Burndy o Similar | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0045 | Tonillo de Acero Inoxidable de 1/2'' x 2-1/2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0046 | Tubo EMT de 3'' x 10' | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0047 | Conector EMT de 3'' | 12 | UD | 0 | 0
| 11.0048 | Tuerca Bushing Plastica de 3'' | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0049 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.005 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0051 | Alimentador A-02 desde el secundario del transformador TR-01 a Enclosed Breaker PDB1, formado por 3 conductores No. 4/0 AWG, CU, THWN + 1 conductores No. 2/0 AWG, CU, THWN, NEUTRO + 1 conductores No. 1/0 AWG, CU, THWN, GND + 1-3"Ø EMT, PVC. | 10 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0052 | Conductor #4/0 THWN-2 | 30 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0053 | Conductor #4/0 THWN-3 | 10 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0054 | Conductor 1/0 THWN-2 | 10 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0055 | Terminal de Compresion doble ojo #4/0 Burndy o Similar | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0056 | Terminal de Compresion doble ojo #1/0 Burndy o Similar | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0057 | Tonillo de Acero Inoxidable de 1/2'' x 2-1/2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0058 | Tubo EMT de 3'' x 10' | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0059 | Conector EMT de 3'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.006 | Tuerca Bushing Plastica de 3'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0061 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0062 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0063 | Alimentador A-xx desd PNBD1 hasta Panel de AA, formado por 2 conductores No. 3/0 AWG, CU, THWN/Ø + 2 conductores No. 1/0 AWG, CU, THWN, NEUTRO + 2 conductores No. 2 AWG, CU, THWN, GND + 2-2"Ø EMT, PVC. | 15 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0064 | Conductor #3/0 THWN-2 | 90 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0065 | Conductor #1/0 THWN-3 | 30 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0066 | Conductor 2 THWN-2 | 30 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0067 | Tubo EMT de 2'' x 10' | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0068 | Conector EMT de 2'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0069 | Tuerca Bushing Plastica de 2'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.007 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0071 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0072 | Alimentador B-xx desde el Panelboard PNBD1 hasta Panel de Luces Y TC Normales , formado por 3 conductores No. 2 AWG, CU, THWN, + 1 conductor No. 8 AWG, CU, THWN, GND, + 1-1½"Ø EMT, IMC, PVC, LT. | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0073 | Conductor #2 THWN-2 | 60 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0074 | Conductor #2 THWN-3 | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0075 | Conductor 8 THWN-2 | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0076 | Tubo EMT de 1-1/2'' x 10' | 7 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0077 | Conector EMT de 1-1/2'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0078 | Coupling EMT de 1-1/2'' | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0079 | Abrazadera Unistrut EMT de 1-1/2'' | 14 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.008 | Channel Unistrut de 1-1/2'' x 1-1/2'' x 10' | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0081 | Expansion HILTI HKBIII de 3/8'' x 2-1/4'' | 14 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0082 | Tuerca Bushing Plastica de 1-1/2'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0083 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0084 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0085 | Alimentador B- desde el Panelboard PNBD1 al UPS-1 del , formado por 3 conductores, No. 6 AWG, CU, THWN, GND + 1-2"Ø EMT, IMC, PVC, LT. | 25 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0086 | Conductor #1/0 THWN-2 | 75 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0087 | Conductor #1/0 THWN-3 | 25 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0088 | Conductor 6 THWN-2 | 25 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0089 | Tuberia BxLT de 2'' | 4 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.009 | Conector BXLT 2'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0091 | Coupling IMC de 2'' | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0092 | Tubo EMT de 2'' x 10' | 8.3333 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0093 | Conector EMT de 2'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0094 | Coupling EMT de 2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0095 | Abrazadera Unistrut EMT de 2'' | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0096 | Channel Unistrut de 1-1/2'' x 1-1/2'' x 10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0097 | Expansion HILTI HKBIII de 3/8'' x 2-1/4'' | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0098 | Tuerca Bushing Plastica de 2'' | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0099 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.01 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0101 | Alimentador B-05 desde el Panelboard PNBD1 CESIRT al Bypass 1 del Datacenter, formado por 3 conductores No. 1/0 AWG, CU, THWN + 1 conductor No. 1/0 AWG, CU, THWN, NEUTRO + 1 conductor No. 6 AWG, CU, THWN, GND + 1-2"Ø EMT, IMC, PVC, LT. | 15 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0102 | Conductor #1/0 THWN-2 | 45 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0103 | Conductor #1/0 THWN-3 | 15 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0104 | Conductor 6 THWN-2 | 15 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0105 | Tuberia BxLT de 2'' | 4 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0106 | Conector BXLT 2'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0107 | Coupling IMC de 2'' | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0108 | Tubo EMT de 2'' x 10' | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0109 | Conector EMT de 2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.011 | Coupling EMT de 2'' | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0111 | Abrazadera Unistrut EMT de 2'' | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0112 | Channel Unistrut de 1-1/2'' x 1-1/2'' x 10' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0113 | Expansion HILTI HKBIII de 3/8'' x 2-1/4'' | 14 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0114 | Tuerca Bushing Plastica de 2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0115 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0116 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0117 | Alimentador B-07 desde el Bypass 1, La Pnel de UPS formado por 3 conductores No. 4 AWG, CU, THWN, + 1 conductor No. 4 AWG, CU, THWN, NEUTRO, + 1 conductor No. 8 AWG, CU, THWN, GND, + 1-1½"Ø EMT, IMC, PVC, LT. | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0118 | Conductor #1/0 THWN-2 | 60 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0119 | Conductor #1/0 THWN-3 | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.012 | Conductor 6 THWN-2 | 20 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0121 | Coupling IMC de 1-1/2'' | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0122 | Tubo EMT de 1-1/2'' x 10' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0123 | Conector EMT de 1-1/2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0124 | Coupling EMT de 1-1/2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0125 | Abrazadera Unistrut EMT de 1-1/2'' | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0126 | Channel Unistrut de 1-1/2'' x 1-1/2'' x 10' | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0127 | Expansion HILTI HKBIII de 3/8'' x 2-1/4'' | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0128 | Tuerca Bushing Plastica de 1-1/2'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0129 | Materiales Menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.013 | Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0131 | Registros Metalicos | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Accesorios y Salidas Electricas
| 11.0132 | Tomacorriente Normal 120V | 99 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0133 | Tomacorriente Duplex UL LISTED LEVITON DECORA COMMERCIAL GRADE CAT. No.16362W 20A, 125V, con tierra, Configuracion 5-20R, con Tapa NYLON 1 GANG CAT. No. 80401-NW; A 0.45 Mts. S.N.P., incluyendo salida en tuberia EMT y accesorios + instalación | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0134 | Conductor #12 THHN | 90 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0135 | Caja 2x4 con KO de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0136 | Tuberia EMT de 3/4" x 10'UL | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0137 | Conector EMT de 3/4" | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0138 | Coupling EMT de 3/4" | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0139 | Abrazadera EMT de 3/4" | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.014 | Letra LB EMT de 3/4'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0141 | Registro 4 x 4 Ko de 3/4'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0142 | Tapa Registro 4 x 4 | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0143 | Expansion HPS de 1/4"x1 5/8'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0144 | Materiales menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0145 | Mano de Obra | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.0146 | Tomacorriente UPS 120V | 30 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0147 | Tomacorriente Duplex UL LISTED LEVITON DECORA para UIPS , 20A, 125V, con tierra, Configuracion 5-20R, con Tapa NYLON 1 GANG CAT. No. 80401-NW; A 0.45 Mts. S.N.P., incluyendo salida en tuberia EMT y accesorios + instalación | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0148 | Conductor #10 THHN | 90 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0149 | Caja 2x4 con KO de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.015 | Tuberia EMT de 3/4" x 10'UL | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0151 | Conector EMT de 3/4" | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0152 | Coupling EMT de 3/4" | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0153 | Abrazadera EMT de 3/4" | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0154 | Letra LB EMT de 3/4'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0155 | Registro 4 x 4 Ko de 3/4'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0156 | Tapa Registro 4 x 4 | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0157 | Expansion HPS de 1/4"x1 5/8'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0158 | Materiales menores | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0159 | Mano de Obra | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.016 | Salidas de Fan Coil | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0161 | Salidas de Data Solo Canalización | 45 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0162 | Salidas Termostatos | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0163 | Alimentacion Unidades de AA | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0164 | Luminaria en Led 2 x 2 4100K 5 Anos de Garantia UL | 52 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0165 | Luminaria Marca Modelo Colgar 4 Pies 5000 K LED Sylvania o similar | 14 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0166 | Luminaria Marca Cooper Modelo Cilindro Superficie 6" De 41.6w, 4000lm, 120/277V, Atenuable 0-10V, Cat. LSR6B40D010BZ+EC6B30508040+6LBWH1 | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0167 | Luminaria Tipo Estanca Led 2100 LMS Sylvania o Similar | 30 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0168 | Luminaria de emergencia doble foco en led Cooper UL | 18 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0169 | Mano de Obra Instalacion Luminrias | 134 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.017 | Interruptor Sencillo, 20A, 120/277V, UL LISTED, A 1.20 S.N.P. Leviton Decora Commercial Grade CAT. No. 5621-2W y Tapa Leviton Nylon 1 Gang CAT. No. 80401-NW, incluyendo salida en tuberia EMT y accesorios + instalación | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0171 | Conductor #10 THHN | 60 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0172 | Caja 2x4 con KO de 3/4" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0173 | Tuberia EMT de 3/4" x 10'UL | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0174 | Conector EMT de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0175 | Coupling EMT de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0176 | Abrazadera EMT de 3/4" | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0177 | Expansion HPS de 1/4"x1 5/8'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0178 | Materiales menores | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.0179 | Mano de Obra | 1 | PA | 0 | 0 | 0
|  | Salidas de Iluminación | 116 | UD
| 11.018 | Conductor #10 THHN | 90 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0181 | Caja Octagonal con KO de 3/4" | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0182 | Tuberia EMT de 3/4" x 10'UL | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0183 | Conector EMT de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0184 | Coupling EMT de 3/4" | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0185 | Abrazadera EMT de 3/4" | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0186 | Expansion HPS de 1/4"x1 5/8'' | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0187 | Tapa Ciega Octagonal con Ko de 1/2'' | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0188 | Cable de Goma 12/3'' | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0189 | Conector UF de 1/2'' | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.019 | Materiales menores | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.0191 | Mano de Obra | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.0192 | Sistema de Puesta a Tierra
| 11.0193 | Conductor # 2/0 AWG desnudo | 38 | ML | 0 | 0 | 0
| 11.0194 | Soldadura (tipo "T") Thermoweld CC-2 (D3) Cable #2/0 - cable #2/0, fundente 90 | 8 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0195 | Electrodo de aterrizaje de cobre (D4) Eritech 5/8x 8 | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0196 | Soldadura (tipo "T") Thermoweld CRE-6 (D81) Cable #2/0 - varilla | 8 | UD | 0 | 0 | 0
|  | estructural 3/4"Ø o mayor, fundente 116 |  |  | 0 |  | 0
| 11.0197 | Pozo de prueba Eritech PIT 03 | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0198 | Tierra negra | 3 | m³ | 0 | 0 | 0
| 11.0199 | Perforaciones de 3/4'' x 10'' para colocar Varilla de tierra | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.02 | Material Ultrafil para mejorar las condiciones de alta resistividad de terreno | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0201 | Terminal Long Barrer de Compresion (D53) para cable #2/0 AWG desnudo con 2 hoyos T&B 256-30695-1159 (Barras) | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0202 | Terminal Long Barrer de Compresion (D51) para cable #2/0 AWG desnudo con 2 hoyos T&B 38-4158-00 (Equipos) | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0203 | Excavacion y Tapado | 65 | m³ | 0 | 0 | 0
| 11.0204 | Materiales menores | 1 | PA | 0 | 0 | 0
| 11.0205 | Mano de obra | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Sistema de Aire Acondicionado
| 11.0206 | Sistemas VRF YORK/HITACHI compuestos por Condensadoras y Cassettes. | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
Unidades Exteriores:
- 1 Condensadora RAS-5.0
- 1 Condensadora JDOH100
- 2 Condensadoras JTOH180
Unidades Interiores:
- 22 Cassettes JTKF040
- 6 Cassettes JTKF056
- 5 Cassettes JTKF071
RED DE TUBERIAS DE REFRIGERACION Y CONTROLES - Red de tuberias de cobre con aislamiento elastomerico. - Bifurcaciones de cobre para VRF YORK/HITACHI. - Red de comunicación de control del sistema. - Soportería de equipos y tuberías. - Refrigerante R410A adicional. - Conexión a drenajes. - Nitrogeno para soldadura y prueba de presión. - Materiales varios para instalación.
Sistema de Camaras de Seguridad
| 11.0207 | Equipos y Cables. NVR 32 Ch wit 16 plug & play ports, True Facial Recognition, 256 Mbps, 8HD Bays, 4K, 4 TB | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0208 | 6 Megapixel IP Plug & Play Camera, Outdoor Panoramic Camera, 98’ IR Range, CVBS Output, Built-in Mic, SD Card Slot, PoE/12VDC | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0209 | 8 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Mini Bullet, 2.8mm, 65’ IR Range, Audio Input, PoE/12VDC INVIDTECH | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.021 | Mini Bullet, 5 megapixel ip plug & play, 2.8mm, 65` IR Range, D-WDR, Poe/12VDC | 4 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0211 | 4 Megapixel IP Plug & Play, Outdoor Mini Dome, 2.8mm, True AI, " 65’ IR Range, WDR, Audio Input, PoE/12VDC INVIDTECH | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0212 | GABINETE DE PARED NEXXT 9U SEMI ENSAMBLADO, ANCHO 600MM (PCRWESKD09U60FXBK) | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0213 | PATCH PANEL NEXXT CAT-6 24 PRT | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0214 | SWITCH 24 PUERTOS LGS124P, NO ADMINISTRABLE/RACK, 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET. (12P - POE+). LINKSYS | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0215 | Organizador de Cables 2U Horizontal. | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0216 | Patch Cord Cat.6 3FT. | 38 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0217 | Mini Jack RJ45 - Cat. 6. | 18 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0218 | [Cab-Netk-utp cat.6] Cable UTP Cat. 6 - Netkey - Panduit. | 3000 | PL | 0 | 0 | 0
| 11.0219 | Canalización para Camaras | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 11.022 | Materiales de terminacion ( Identificadores, Rotulacion Marcadores Etc.) | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 11.0221 | Mano de Obra, Instalación y Programación | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
Sistema de Alarma Contra Robos
| 11.0222 | [VISTA-48LA] Panel de robo, 8 zonas, Honeywell. | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0223 | Expansor 8 zonas. Marca Honeywell | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0224 | Teclado Alfanumerico. Marca Honeywell | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0225 | Sensor de Movimiento PIR | 9 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0226 | [997] | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0227 | Contacto Magnetico Blanco | 26 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0228 | Sirena decorativa interior de 15 Watts - DSC | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0229 | [SD-30W] Sirena de 30 Watts sin gabinete. DSC | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.023 | [IMP30] Gabinete para Sirena de 30Watts, Epcom Industrial. | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0231 | Luz Estroboscopica (Roja) | 2 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0232 | Transformador 16.5 40VA | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0233 | Bateria 12v/7amp | 3 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0234 | Power Supply 4AMP | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0235 | Gabinete para power | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0236 | Cable 22/4 STR. | 3500 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0237 | Cable 22/2 STR. | 4500 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0238 | Servicio de Mano de Obra | 1 | UD | 0 | 0 | 0
Sistema de Control de Acceso
| 11.0239 | BioStar2 Basic - Basic Edition with S/W License | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.024 | BioStar 2 Suprema Mullion type RF Card reader, Dual RFID IP67, IK08 | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0241 | No Touch Request To Exit Sensor. Secolarm | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0242 | Cerradura Electromagnetica 600lbs | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0243 | Bracket para cerradura 600 lbs | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0244 | POWER SUPPLY 3AMP P/ CONTROL DE ACCESO | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0245 | Bateria 12v/7amp | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0246 | SWITCH 16 PUERTOS 10/100 POE + 1 GE/SFP SLOT, WEB SMART ADMINISTRABLE, | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0247 | MODALIDAD VLAND, EXTEND, STANDAR. TENDA | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 11.0248 | Cable 18/4 STR CM/CL2 WHT Ft | 1000 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0249 | Cable 22/4 STR. (1000 pies) | 1000 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.025 | Cable UTP Cat. 6 - Netkey - Panduit. | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 11.0251 | Materiales Varios | 1 | P.A | 0 | 0 | 0
| 11.0252 | Mano de Obra, Instalación y Programación | 350 | UD | 0 | 0 | 0
Canalización de Redes
| 11.0253 | Tuberia EMT 2" | 22 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0254 | Conectores rectos EMT de 2" | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0255 | Copling EMT de 2" | 30 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0256 | Abrazadera EMT 2 " | 55 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0257 | Tuberia EMT 1 1/2 " | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0258 | Conectores Rectos EMT 1 1/2" | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0259 | Coupling EMT 1 1/2" | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.026 | Abrazadera EMT 1 1/2" | 36 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0261 | Tuberia EMT 1 " | 25 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0262 | Conectores Rectos EMT 1 " | 18 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0263 | Coupling EMT 1 " | 18 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0264 | Abrazadera EMT 1 " | 35 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0265 | Tuberia EMT 3/4 " | 20 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0266 | Conectores Rectos EMT 3/4" | 30 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0267 | Coupling EMT 3/4 " | 35 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0268 | Abrazadera EMT 3/4 " | 60 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0269 | Tuberia liquitay 2" | 30 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.027 | Conector liquitay 2" | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0271 | Registro n1 12*12¨ | 5 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0272 | Registro n1 10*10¨ | 10 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0273 | Registro n1 8*8¨ | 6 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0274 | Barra channer | 16 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0275 | Abrazadera unitrus 2¨ | 66 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0276 | Abrazadera unitrus 1 ¨ | 40 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0277 | Tarugo azul | 200 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0278 | Tornillos 1 1/2¨ *10mm | 200 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0279 | Expansiones 3/8¨ | 230 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.028 | Expansiones 3/8¨ barra roscada | 252 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0281 | Exparago 3/8¨ barra roscada | 126 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0282 | Arandela/ Tuerca | 360 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0283 | Caja 2*4 n1 | 75 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0284 | Ranura en Concreto/Sheet-rock | 40 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0285 | Materiales Miselaneos | 1 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0286 | Brigada de canalizaciones y adecuaciones | 12 | UD | 0 | 0 | 0
| 11.0287 | Instalación | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS RD$ |  |  |  | 0
| 12 | PINTURA
| 12.001 | Pintura semigloss Tropical Plus color arena 923 en muros interiores/ Pintura acrílica Tropical Plus color blanco 00 en muros sobre revestimientos de cerámicas/Pintura acrílica Tropical Plus color negro positivo 53 en techos interiores vistos y vigas de techo vistas | 4503.9051 | M2 | 0 | 0 | 0
| 12.001 | Pintura semigloss Tropical Plus color arena 923 en muros interiores/ Pintura acrílica Tropical Plus color blanco 00 en muros sobre revestimientos de cerámicas/Pintura acrílica Tropical Plus color negro positivo 53 en techos interiores vistos y vigas de techo vistas | 1443.9905 | M2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL PINTURA RD$ |  |  |  | 0
| 13 | PUERTAS
| 13.001 | Puerta Corrediza de vidrio templado transparente de 10 mm, con sensor automático con piezas y perfiles de aluminio P40 color gris | 46.4832 | P2 | 0 | 0 | 0
| 13.002 | Puerta flotante de vidrio templado transparente de 10 mm, con piezas y perfiles de aluminio P40 color gris | 399.9492 | P2 | 0 | 0 | 0
| 13.003 | Puerta Comercial con marcos de aluminio P40 , de 2", color gris, y vidrio templado transparente de 10 mm | 149.1336 | P2 | 0 | 0 | 0
| 13.004 | Puerta Particiones de Baño de Aluminio P40 con plancha de ACM en 3MM de Espesor Marco en 2 pulg y Base en Inox de 10cms, color gris, cierre en inoxidable | 430.2924 | P2 | 0 | 0 | 0
| 13.005 | Puerta batiente con marcos de aluminio P40 de 2" y planchas de ACM de 3 mm, color gris | 90.384 | P2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL PUERTAS RD$ |  |  |  | 0
| 14 | VENTANAS
| 14.001 | Panel de Vidrio Flotante con Marco de Aluminio | 309.9956 | P2 | 0 | 0 | 0
| 14.002 | Vidrio Fijo con Marco de Aluminio | 284.7096 | P2 | 0 | 0 | 0
| 14.003 | Vidrio Fijo Flotante - Tope y Base de Aluminio | 413.3992 | P2 | 0 | 0 | 0
| 14.004 | Ventanas Corredizas Vidrio transparente de 3/16" con Marcos de Aluminio P92, color gris, y sistema de puño de cierre | 355.7256 | P2 | 0 | 0 | 0
| 14.005 | Panel de Vidrio laminado de 10 mm con Marcos de Aluminio P40 color gris y puños de acero inoxidable de 24" de altura | 167.856 | P2 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL VENTANAS RD$ |  |  |  | 0
| 15 | MISCELANEOS
| 15.001 | Mueble de Baños | 56.94 | P2 | 0 | 0 | 0
| 15.002 | Plafon Comercial | 86.68 | M2 | 0 | 0 | 0
| 15.003 | Divisiones de Baños con marcos de aluminio P40 y planchas de ACM de 3 mm, color gris, sobre bases de acero inoxidable de 10 cms de altura | 47.39 | M2 | 0 | 0 | 0
| 15.004 | Muebles de Vestidores en Material MDF de 3/ 4'' Espesor en Color Gris Oscuro con Respaldo en 1 /4¨, Tope Asiento en Vinil Lisa Antimanchas- Colores Azul y Rojo/Ganchos para colgar ropa CIERRE CON CERRADURA ELECTRONICA EN CASILLEROS | 1237.4 | P2 | 0 | 0 | 0
| 15.005 | Meseta de Cocina con tope y backsplash en granito natural español, azul platino, con bullnose sencillo | 15.74 | P2 | 0 | 0 | 0
| 15.006 | Gabinete de Pared con MDF enchapado en roble de 3/4" con respaldo en parte posterior de 1/4" y tiradores de acero inoxidable de 6" | 7.74 | P2 | 0 | 0 | 0
| 15.007 | Gabinete de Piso con MDF enchapado en roble de 3/4" con respaldo en parte posterior de 1/4" y tiradores de acero inoxidable de 6" | 7.74 | PIE | 0 | 0 | 0
| 15.008 | Accesorios Aparatos Sanitarios + Lavamanos | 31 | UDs | 0 | 0 | 0
| 15.009 | Jaboneras para duchas en acero inoxidable | 37 | UDs | 0 | 0 | 0
| 15.01 | Dispensador de jabon en acero inoxidable para lavamanos | 19 | UDs | 0 | 0 | 0
| 15.011 | Porta papel baño en acero inoxidable | 31 | UDs | 0 | 0 | 0
| 15.012 | Secador de mano eléctrico acero inoxidable | 19 | UDs | 0 | 0 | 0
| 15.013 | Limpieza continua y final | 1 | P.A. | 0 | 0 | 0
|  |  | SUB-TOTAL MISCELANEOS RD$ |  |  |  | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINAR |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL RECONOCIMIENTO DE SOLAR |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL HORMIGON ARMADO 1ER NIVEL |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL MUROS DE FOAM |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL EMPAÑETE |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PISOS |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL REVESTIMIENTO |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION SANITARIA |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PINTURA |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PUERTAS |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VENTANAS |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL MISCELANEOS |  |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0
| 16 | GASTOS INDIRECTOS
| 16.001 | DIRECCIÓN TÉCNICA | 10% |  | 0
| 16.002 | IMPREVISTOS | 5% |  | 0
| 16.003 | SEGUROS Y FIANZAS | 4.5% |  | 0
| 16.004 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3% |  | 0
| 16.005 | TRANSPORTE | 2% |  | 0
| 16.006 | LEY -686 ( Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del área de la Construcción y todas sus Ramas Afines) | 1% |  | 0
| 16.007 | CODIA | 0.1% |  | 0
| 16.008 | ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica) | 18% |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD$ |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  | 0
NOTAS:
1- Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la supervisión designada por la FEDODUTBOL.
2- Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor designado y aprobado por la FEDOFUTBOL
3- Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del supervisor autorizado por la FEDOFUTBOL
4- La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del supervisor designado por la FEDOFUTBOL.